## START
Städtebauförderung in Bayern
Hilfsmittel zur Abschätzung der CO2- Einsparung bei der energetischen Modernisierung einzelner Bauteile oder der Heizungsanlage
Anwendungsbereich
Dieses Hilfsmittel dient der Abschätzung der CO2-Einsparung bei Bestandsgebäuden, wenn
ausschließlich die thermische Gebäudehülle (z.B. Außenwände, Dach, Kellerdecke, oberste Geschossdecke, Fenster) energetisch modernisiert werden, oder
ausschließlich ein Wechsel des Energieträgers der Heizungsanlage vorgenommen wird.
Werden sowohl die thermische Gebäudehülle als auch die Gebäudetechnik modernisiert, sind die CO2-Einsparungen unter Verwendung der Anlage 9 zum Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit der DIN V 18599-1:2018-09 zu ermitteln.
Aufgrund der Berichtspflicht aus dem Bayerischen Klimaschutzgesetz ist der Nachweis der CO2-Einsparungen nach Nr. 13.2 StBauR erforderlich.
Die Nutzung des Berechnungshilfsmittels ersetzt ausdrücklich nicht die konkrete Einzelfallbetrachtung durch Fachplaner oder Energieberater.
Anleitung
Vervollständigen Sie bitte die Eingaben zu den Randbedingungen auf der gelben Registerkarte bzw. passen Sie diese an Ihre konkrete Situation an.
Auf den fünf hellblauen Registerkarten geben Sie die individuellen Einstellungen für die jeweilige Maßnahme an der thermischen Gebäudehülle ein (gelbe Felder). Es müssen nur die hellblauen Registerblätter zur thermischen Gebäudehülle ausgefüllt werden, bei denen energetische Verbesserungen durchgeführt werden.
In der dunkelblauen Registerkarte werden die Werte der Endenergieeinsparung der hellblauen Registerkarten zur thermischen Gebäudehülle zusammengefasst. Ergänzend ist die Eingabe des Energieträgers zur Umrechnung der Endenergieeinsparung in CO2-Einsparung erforderlich. Das Ergebnis der CO2-Einsparung ist im Rahmen der Städtebauförderung zum Zuwendungsantrag bzw. Verwendungsnachweis in das "Beiblatt Gebäudesanierung" bzw. das "Beiblatt kommunales Fassadenprogramm" einzutragen und der örtlich zuständigen Bezirksregierung vorzulegen. Die dunkelblaue Registerkarte "CO2-Einsparung Gebäudehülle" kann ergänzend zum Zuwendungsantrag und zum Verwendungsnachweis vorgeleget werden.
Wird nur der Energieträger ausgetauscht, kann die graue Registerkarte ausgefüllt werden. Das Ergebnis der CO2-Einsparung ist im Rahmen der Städtebauförderung zum Zuwendungsantrag und erneut zum Verwendungsnachweis in das "Beiblatt Gebäudesanierung" einzutragen und der örtlich zuständigen Bezirksregierung vorzulegen. Die graue Registerkarte kann ergänzend zum Zuwendungsantrag und zum Verwendungsnachweis vorgeleget werden.
Hinweise
Die Grundlage für das vorliegende Berechnungshilfsmittel wurde durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung entwickelt (Version 2.3, Bearbeitungstand 09/2023), um die eingesparte Energie bei der energetischen Modernisierung von Wohngebäuden vereinfacht zu berechnen. Es ist analog auch für Nichtwohngebäude anwendbar.
Auf den den Registerkarten ganz hinten finden Sie Grundlagen (insbesondere zur Beurteilung der jeweiligen baulichen Ausgangssituation), Informationsquellen und die Nutzungsbedingungen.

## Randbedingungen
Randbedingungen
Auf diesem Arbeitsblatt werden gewählte und vorgegebene Randbedingungen dargestellt.
Bitte beachten Sie die Kommentare (EXCEL-Kommentarfunktion: rote Dreiecke) sowie die LINKS.
Unplausible Eingabewerte werden durch rote Markierungen kenntlich gemacht. Bitte prüfen Sie diese Werte erneut.
erforderliche Eingaben
Es sind folgende Eingaben erforderlich (erforderliche Eingaben sind farbig und mit * gekennzeichnet):
1. Anlagenart und Energieträger (Dropdownmenü gelbes Feld)
2. Heizwertbezogene Endenergie-Aufwandszahl der Heizung (oberes grünes Feld)
Es wird abhängig von der gewählten Anlagenart ein plausibler Wert hierfür vorgeschlagen (weißes Kästchen links neben dem grünen Feld). Dieser Wert kann durch die tatsächliche Aufwandszahl der verbauten Heizungsanlage ersetzt werden.
Zudem sind typische Wertebereiche (Spalten rechts neben dem grünen Kästchen) als Hilfestellung angegeben.
Darüber hinaus soll auch die Gradtagszahl (die beiden unteren grünen Felder) an das Standortklima angepasst werden.
Eingabewerte | Einheit | Vorschlag |  | Eingabe | Wertebereich |  |  | Hinweis auf Quellen
Anlagenart & Energieträger |  |  | * | Brennwertkessel & Gas
heizwertbezogene Endenergie-Aufwandszahl der Heizung |  | 1.15 | * | 1.15 | 1.1 | bis | 1.3 | heizwertbezogene Endenergie-Aufwandszahlen können mit Hilfe von Abschnitt 4 Tabelle 5 der Amtlichen Bekanntmachung bestimmt werden:
https://www.bbsr-geg.bund.de/GEGPortal/DE/ErgaenzendeRegelungen/Bekanntmachungen/Bestandsberechnungen/Download/WGDatenaufnahmeGEG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Gradtagszahl - langjähriges Mittel (20 Jahre) | Kd |  | * | 3566 | 2000 |  | 6000 | Download des Werkzeugs "Gradtagszahlen-Deutschland.xlsx" unter:
Gradtagszahl - aktuell (vergangene 12 Monate) | Kd |  | * | 2890 | 2000 |  | 6000 | https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/#c205
Berechnete Werte | Einheit |  |  | Wert
berechneter Gradtagszahlfaktor - langjähriges Mittel | kKh |  |  | 77.0256
berechneter Gradtagszahlfaktor - aktuell | kKh |  |  | 62.424
Hilfsvariable: wenn Zinssatz (nominal) = Energiepreissteigerung (nominal)
Note on E18: Bitte Auswahlfeld nutzen. Mit der Auswahl werden für den Vorschlagswert für die Anlagenaufwandszahl sowie die Wertebereiche plausibler Angaben eingestellt.
Note on E20: Die endenergiebezogene Aufwandszahl ist der Kehrwert des Jahresnutzungsgrades der gesamten Anlage zur Wärmeerzeugung. Hilfsenergie (z.B. Strombedarf der Pumpen) wird hier nicht berücksichtigt. Soll der Vorschlagswert nicht verwendet werden, kann eine auf die individuelle Heizungsanlage angepasste Aufwandszahl aus der Amtlichen Bekanntmachung ermittelt werden (Link).
Note on E23: Bitte verwenden Sie für Betrachtungen unter durchschnittlichen Verhältnissen aus dem Hilfsmittel des IWU (siehe LINK) folgende Werte für die Verhältnisse vor der energetischen Modernisierung: * Wetterstation: abhängig von der Lage * Innentemperatur: 19 ˚C * Heizgrenztemperatur: 12 ˚C * Ausgabe: Gradtagszahl Bitte verwenden Sie die Werte des langjährigen Mittels (rechts). Die Werte von Potsdam sind hier voreingestellt.
Note on E24: Bitte verwenden Sie für Betrachtungen unter durchschnittlichen Verhältnissen aus dem Hilfsmittel des IWU (siehe LINK) folgende Werte für die Verhältnisse nach der energetischen Modernisierung: * Wetterstation: abhängig von der Lage * Innentemperatur: 19 ˚C * Heizgrenztemperatur: 10 ˚C * Ausgabe: Gradtagszahl Bitte verwenden Sie die Werte des langjährigen Mittels (rechts). Die Werte von Potsdam sind hier voreingestellt. ACHTUNG: die neue Gradtagszahl muss im Vergleich zur alten gleich oder kleiner sein. Bei Teilmodernisierungen wird empfohlen,die Gradtagzahlen alt/neu identisch einzustellen, um die Energieeinsparung konservativ abzuschätzen.
Note on E28: berechnetes Zwischenergebnis
Note on E29: berechnetes Zwischenergebnis

## 1 Aussenwand
Arbeitsblatt zur Abschätzung der CO2- Einsparung bei der Verbesserung des Wärmeschutzes der thermischen Gebäudehülle
Aussenwand: Nachträgliche Wärmedämmung einer Außenwand
Angaben nur in gelben bzw. mit * gekennzeichneten Feldern erforderlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Kommentare.
Außenwand Bestand
U-Wert der bestehenden Außenwand * | 1.2 | W/m²K
Dämmung der Außenwand
Zielvorgabe U-Wert (nach GEG) | 0.24 | W/m²K
Wärmeleitfähigkeit Dämmstoff * | 0.035 | W/mK
erforderliche Dämmstoffdicke | 0.11667 | m
vorgeschlagene Dämmstoffdicke | 0.12 | m
gewählte Dämmstoffdicke * | 0.12 | m
U-Wert der neu gedämmten Außenwand | 0.23464 | W/m²K
Ergebnisse für das Bauteil Aussenwand (alle Angaben je m² Bauteilfläche)
Endenergiebedarf vorher | 106.2953 | kWh/m² Bauteilfläche * a
Endenergiebedarf nachher | 16.844 | kWh/m² Bauteilfläche * a
Endenergiebedarf Einsparung | 89.4513 | kWh/m² Bauteilfläche * a
Einhaltung bedingter Anforderung (GEG) | Ja | ja (grün) / nein (rot)
Ermittlung der Einsparung für das gesamte Bauteil
Gesamtfläche der gedämmten Außenwand * | 230 | m²
Einsparung Endenergiebedarf (gesamtes Bauteil) | 20573.8013 | kWh/a
Note on B8: Eingabewert U-Wert des Außenbauteils im Ausgangszustand (siehe auch Hinweise und LINK auf dem Blatt "Grundlagen")
Note on B13: Eingabewert In diese Berechnung fließt die Wärmeleitfähigkeit des gewählten Dämmstoffs ein. Seine prinzipielle Eignung ist gesondert zu prüfen, ebenso wie der Schichtenaufbau. Ein typischer Wert für moderne Dämmstoffe liegt bei 0,035 /mK.
Note on B14: rechnerischer Mindestwert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B15: aufgerundeter Vorschlagswert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B16: Eingabewert, kann überschrieben werden, wenn mit der gewählten Dämmstoffdicke bessere Standards erreicht werden sollen.
Note on AE34: Andreas Enseling: Amortisation nach 25 Jahren bereits erreicht

## 2 Dach
Arbeitsblatt zur Abschätzung der CO2- Einsparung bei der Verbesserung des Wärmeschutzes der thermischen Gebäudehülle
Dach: Nachträgliche Wärmedämmung eines Dachs
Angaben nur in gelben bzw. mit * gekennzeichneten Feldern erforderlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Kommentare.
Dach Bestand
U-Wert der bestehendes Dach * | 1 | W/m²K
Dämmung Dach
Zielvorgabe U-Wert (nach GEG) | 0.24 | W/m²K
Wärmeleitfähigkeit Dämmstoff * | 0.035 | W/mK
erforderliche Dämmstoffdicke | 0.11083 | m
vorgeschlagene Dämmstoffdicke | 0.12 | m
gewählte Dämmstoffdicke * | 0.12 | m
U-Wert des neu gedämmtem Daches | 0.22581 | W/m²K
Ergebnisse für das Bauteil Steildach (alle Angaben je m² Bauteilfläche)
Endenergiebedarf vorher | 88.5794 | kWh/m² Bauteilfläche * a
Endenergiebedarf nachher | 16.2101 | kWh/m² Bauteilfläche * a | gerundet | €/m²
Endenergiebedarf Einsparung | 72.3693 | kWh/m² Bauteilfläche * a | gerundet | €/m²
Einhaltung bedingter Anforderung (GEG) | Ja | ja (grün) / nein (rot)
Ermittlung der Einsparung für das gesamte Bauteil
Gesamtfläche des gedämmten Dachs * | 0 | m²
Einsparung Endenergiebedarf (gesamtes Bauteil) | 0 | kWh/a
Note on B8: Eingabewert U-Wert des Außenbauteils im Ausgangszustand (siehe auch Hinweise und LINK auf dem Blatt "Grundlagen")
Note on B13: Eingabewert In diese Berechnung fließt die Wärmeleitfähigkeit des gewählten Dämmstoffs ein. Seine prinzipielle Eignung ist gesondert zu prüfen, ebenso wie der Schichtenaufbau. Ein typischer Wert für moderne Dämmstoffe liegt bei 0,035 /mK.
Note on B14: rechnerischer Mindestwert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B15: aufgerundeter Vorschlagswert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B16: Eingabewert, kann überschrieben werden, wenn mit der gewählten Dämmstoffdicke bessere Standards erreicht werden sollen.

## 3 Kellerdecke
Arbeitsblatt zur Abschätzung der CO2- Einsparung bei der Verbesserung des Wärmeschutzes der thermischen Gebäudehülle
Kellerdecke gegen unbeheizten Keller: Nachträgliche Wärmedämmung einer Kellerdecke von unten
Angaben nur in gelben bzw. mit * gekennzeichneten Feldern erforderlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Kommentare.
Kellerdecke Bestand
U-Wert der bestehende Kellerdecke * | 1 | W/m²K
Dämmung der Kellerdecke
Zielvorgabe U-Wert (nach GEG) | 0.3 | W/m²K
Wärmeleitfähigkeit Dämmstoff * | 0.035 | W/mK
erforderliche Dämmstoffdicke | 0.081667 | m
vorgeschlagene Dämmstoffdicke | 0.09 | m
gewählte Dämmstoffdicke * | 0.09 | m
U-Wert der neu gedämmtem Kellerdecke | 0.28 | W/m²K
Ergebnisse für das Bauteil Kellerdecke (alle Angaben je m² Bauteilfläche)
Endenergiebedarf vorher | 53.1477 | kWh/m² Bauteilfläche * a
Endenergiebedarf nachher | 12.0603 | kWh/m² Bauteilfläche * a | gerundet | €/m²
Endenergiebedarf Einsparung | 41.0873 | kWh/m² Bauteilfläche * a | gerundet | €/m²
Einhaltung bedingter Anforderung (GEG) | Ja | ja (grün) / nein (rot)
Ermittlung der Einsparung für das gesamte Bauteil
Gesamtfläche der gedämmten Kellerdecke * | 0 | m²
Einsparung Endenergiebedarf (gesamtes Bauteil) | 0 | kWh/a
Note on B8: Eingabewert U-Wert des Außenbauteils im Ausgangszustand (siehe auch Hinweise und LINK auf dem Blatt "Grundlagen")
Note on B13: Eingabewert In diese Berechnung fließt die Wärmeleitfähigkeit des gewählten Dämmstoffs ein. Seine prinzipielle Eignung ist gesondert zu prüfen, ebenso wie der Schichtenaufbau. Ein typischer Wert für moderne Dämmstoffe liegt bei 0,035 /mK.
Note on B14: rechnerischer Mindestwert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B15: aufgerundeter Vorschlagswert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B16: Eingabewert, kann überschrieben werden, wenn mit der gewählten Dämmstoffdicke bessere Standards erreicht werden sollen.

## 4 oberste Geschossdecke
Arbeitsblatt zur Abschätzung der CO2- Einsparung bei der Verbesserung des Wärmeschutzes der thermischen Gebäudehülle
Oberste Geschossdecke gegen unbeheizten Dachraum: Nachträgliche Wärmedämmung einer obersten Geschossdecke von oben
Angaben nur in gelben bzw. mit * gekennzeichneten Feldern erforderlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Kommentare.
berste Geschossdecke Bestand
U-Wert der bestehenden Geschossdecke * | 1 | W/m²K
Dämmung der obersten Geschossdecke
Zielvorgabe U-Wert (nach GEG) | 0.24 | W/m²K
Wärmeleitfähigkeit Dämmstoff * | 0.035 | W/mK
erforderliche Dämmstoffdicke | 0.11083 | m
vorgeschlagene Dämmstoffdicke | 0.12 | m
gewählte Dämmstoffdicke * | 0.12 | m
U-Wert der neu gedämmten Geschossdecke | 0.22581 | W/m²K
|  |  | q (Hilfsvariable zur Berechnung der dyn. Amortisation) | 1
Ergebnisse für das Bauteil oberste Geschossdecke (alle Angaben je m² Bauteilfläche)
Endenergiebedarf vorher | 70.8636 | kWh/m² Bauteilfläche * a
Endenergiebedarf nachher | 12.9681 | kWh/m² Bauteilfläche * a |  |  | gerundet | 0 | €/m²
Endenergiebedarf Einsparung | 57.8955 | kWh/m² Bauteilfläche * a |  |  | gerundet | 0 | €/m²
Einhaltung der Anforderung (GEG) | Ja | ja (grün) / nein (rot)
|  |  | anfänglicher Energiepreis Periode 1 dynamische Amortisation | 0
Ermittlung der Einsparung für das gesamte Bauteil
Gesamtfläche der gedämmten Geschossdecke * | 0 | m²
Einsparung Endenergiebedarf (gesamtes Bauteil) | 0 | kWh/a
Note on B8: Eingabewert U-Wert des Außenbauteils im Ausgangszustand (siehe auch Hinweise und LINK auf dem Blatt "Grundlagen")
Note on B13: Eingabewert In diese Berechnung fließt die Wärmeleitfähigkeit des gewählten Dämmstoffs ein. Seine prinzipielle Eignung ist gesondert zu prüfen, ebenso wie der Schichtenaufbau. Ein typischer Wert für moderne Dämmstoffe liegt bei 0,035 /mK.
Note on B14: rechnerischer Mindestwert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B15: aufgerundeter Vorschlagswert zur Einhaltung der bedingten Anforderungen der EnEV
Note on B16: Eingabewert, kann überschrieben werden, wenn mit der gewählten Dämmstoffdicke bessere Standards erreicht werden sollen.

## 5 Fenster
Arbeitsblatt zur Abschätzung der CO2- Einsparung bei der Verbesserung des Wärmeschutzes der thermischen Gebäudehülle
Fenster: Austausch eines alten Fensters; durchschnittliche Fensterfläche 1,4 m²
Angaben nur in gelben bzw. mit * gekennzeichneten Feldern erforderlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Kommentare.
Fenster Bestand
Fenstertyp Bestand * | Holz, einfach verglast, bis 1978
U-Wert bestehendes Fenster (UW-Wert) | 5 |  | W/m²K
g-Wert bestehendes Fenster | 0.86
Zielvorgabe U-Wert (nach GEG) | 1.3 |  | W/m²K
Austausch der Fenster
äquivalenter U-Wert alt | 3.581
Fenstertyp neu * | Fenster 3-Scheiben Wärmeschutzverglasung | 2
U-Wert neues Fenster (UW-Wert) | 1 |  | W/m²K
g-Wert neues Fenster | 0.5
äquivalenter U-Wert neu | 0.175
Ergebnisse für das Bauteil Fenster im Einfamilienhaus (alle Angaben je m² Bauteilfläche)
Endenergiebedarf vorher | 317.203 |  | kWh/m² Bauteilfläche * a
Endenergiebedarf nachher | 12.5628 |  | kWh/m² Bauteilfläche * a | gerundet | €/m²
Endenergiebedarf Einsparung | 304.6401 |  | kWh/m² Bauteilfläche * a |  | €/m²
Einhaltung bedingter Anforderung (GEG) | Ja |  | ja (grün) / nein (rot)
Ermittlung der Einsparung für das gesamte Bauteil
Gesamtfläche der neuen Fenster * | 0 |  | m²
Einsparung Endenergiebedarf (gesamtes Bauteil) | 0 |  | kWh/a
Note on B8: Auswahlwert. Bitte Auswahlliste beachten. Zur Auswahl stehen Uw-Werte für folgende Fensterqualitäten (Ist-Zustand): - Holzfenster, einfach verglast, Baualtersklasse bis 1978 - Holzfenster, zwei Scheiben, Baualtersklasse bis 1994 - Kunststofffenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse bis 1994 - Aluminium- / Stahlfenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse bis 1983 - Aluminium- / Stahlfenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse 1984 bis 1994
Note on B15: Auswahlwert. Bitte Auswahlliste beachten. Zur Auswahl stehen drei Fensterqualitäten (neu): - Fenster mit 2-Scheiben Wärmeschutzverglasung - Fenster mit 3-Scheiben Wärmeschutzverglasung - Passivhaus-Fenster

## CO2-Einsparung Gebäudehülle
Arbeitsblatt zur Abschätzung der CO2- Einsparung bei der Verbesserung des Wärmeschutzes der thermischen Gebäudehülle
Ergebnis aller betroffenen Außenbauteile
Angaben nur in gelben bzw. mit * gekennzeichneten Feldern erforderlich / Ergebnis der Angaben aus den hellgrünen Registerkarten erscheint automatisch im hellgrünen Feld.
Angaben zum Projekt
Projekt *
Eigentümer / Eigentümerin *
Einsparung aller Bauteile
Einsparung aller Bauteile in kWh/a
(Aussenwand, Dach, Kellerdecke, oberste Geschossdecke, Fenster) | 20573.8013 | kWh/a
Ermittlung der CO2-Einsparung aller Bauteile
Energieträger lt. Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG * | Erdgas
Emissionsfaktor lt. Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG | 240
Nur wenn vorher„Wärme aus KWK, gebäudeintegriert o. gebäudenah“ gewählt wurde, muss der
Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9:2014-09 berechnet und hier eingetragen werden. *
CO2-Einsparung gesamt in Tonnen | 4.9377 | t CO2 insg./a
Vorlage der CO2-Einsparung mit Zuwendungsantrag bzw. mit Verwendungsnachweis
Beiblatt Gebäudesanierung
Für Gebäudesanierungen im Rahmen der Städtebauförderung (insb. Gemeinbedarfseinrichtungen, Modernisierung für Wohnen und Gewerbe) bitte das Ergebnis der CO2-Einsparung aller Bauteile ins Beiblatt Gebäudesanierung eintragen und ergänzend zum Zuwendungsantrag der örtlich zuständigen Bezirksregierung vorlegen. Es ist mit Vorlage des Verwendungsnachweises zu aktualisieren. Mit Klick auf die Überschrift "Beiblatt Gebäudesanieurng" gelangen Sie direkt zum Beiblatt.
Beiblatt kommunales Fassadenprogramm
Für Maßnahmen im kommunalen Fassadenprogramm bitte das Ergebnis der CO2-Einsparung aller Bauteile mit Verwendungsnachweis ins Beiblatt kommunales Fassadenprogramm eintragen. Mit Klick auf die Überschrift "Beiblatt kommunales Fassadenprogramm" gelangen Sie direkt zum Beiblatt.

## Wechsel Energieträger
Arbeitsblatt zur Abschätzung der CO2- Einsparung beim Wechsel des Energieträgers
Angaben nur in gelben bzw. mit * gekennzeichneten Feldern erforderlich.
Tabellenblatt nur verwenden, wenn ausschließlich der Energieträger gewechselt wird und die Gebäudehülle nicht energetisch verbessert wird.
Angaben zum Projekt
Projekt *
Eigentümer / Eigentümerin *
Energieträger vorher
Energieträger vorher (lt. Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG) * | Heizöl
Emissionsfaktor lt. Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG | 310
Nur wenn vorher„Wärme aus KWK, gebäudeintegriert o. gebäudenah“ gewählt wurde, muss der
Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9:2014-09 berechnet und hier eingetragen werden. *
Energieträger nachher
Energieträger nachher (lt. Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG) * | Heizöl
Emissionsfaktor lt. Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG | 310
Nur wenn vorher„Wärme aus KWK, gebäudeintegriert o. gebäudenah“ gewählt wurde, muss der
Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9:2014-09 berechnet und hier eingetragen werden. *
Ermittlung der CO2-Einsparung
Endenergiebedarf / -verbrauch (z.B. aus Energieausweis) * |  | kWh/a
CO2-Emissionen vorher | 0 | t CO2 insg./a
CO2-Emissionen nachher | 0 | t CO2 insg./a
CO2-Einsparung gesamt in Tonnen | 0 | t CO2 insg./a
Eintragung der CO2-Einsparung zum Zuwendungsantrag bzw. mit Verwendungsnachweis
Beiblatt Gebäudesanierung
Für den Wechsel des Energieträgers bei Modernisierungen im Rahmen der Städtebauförderung (insb. Gemeinbedarfseinrichtungen, Modernisierung für Wohnen und Gewerbe) bitte das Ergebnis der CO2-Einsparung ins Beiblatt Gebäudesanierung eintragen und ergänzend zum Zuwendungsantrag der örtlich zuständigen Bezirksregierung vorlegen. Es ist mit Vorlage des Verwendungsnachweises zu aktualisieren. Mit Klick auf die Überschrift "Beiblatt Gebäudesanieurng" gelangen Sie direkt zum Beiblatt.

## Tabelle1 (hidden)
Arbeitsblatt wird ausgeblendet
Fenstersystem | Uw-Wert | g-Wert | Anlagenart & Energieträger | Anlagenaufwandszahl; dena Broschüre: Energetische Bewertung von Bestandsgebäuden | Anlagenaufwandszahl Plausibilitätsprüfung unterer Wert | Anlagenaufwandszahl Plausibilitätsprüfung oberer Wert | Energiepreis Vorschlag [Cent/kWhHs] (brutto, Brennwertbezogen) Quelle: Brennstoffspiegel + Mineralölrundschau; Stand 17.08.2018 | Umrechnungsfaktor Hs/Hi (Brennwert/Heizwert) Quelle: DIN V 18599 Bbl 1:2010-01 | Umrechnung Energiepreis Vorschlag [Cent/kWhHi] (brutto, Heizwertbezogen) | Energiepreis Heizwertbezogen; Plausibilitätsprüfung unterer Wert | Energiepreis Heizwertbezogen; Plausibilitätsprüfung oberer Wert
Holzfenster, zwei Scheiben, Baualtersklasse ab 1995 | 1.6 | 0.6 | Brennwertkessel & Gas | 1.15 | 1.1 | 1.3 | 10.7 | 1.11 | 11.84 | 5 | 20
Kunststofffenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse bis 1978 | 3 | 0.76 | Brennwertkessel & Flüssiggas | 1.15 | 1.1 | 1.3 | 14.1 | 1.09 | 15.392 | 8 | 25
Kunststofffenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse 1979 bis 1983 | 3 | 0.76 | Brennwertkessel & Holz | 1.15 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 1.08 | 7.89 | 5 | 12
Holzfenster, zwei Scheiben, Baualtersklasse 1984 bis 1994 | 2.7 | 0.76 | Brennwertkessel & Öl | 1.15 | 1.1 | 1.3 | 9 | 1.06 | 9.56 | 5 | 20
Holzfenster, einfach verglast, Baualtersklasse bis 1978 | 5 | 0.86 | Niedertemperaturkessel & Gas | 1.21 | 1.15 | 1.4 | 10.7 | 1.11 | 11.84 | 5 | 20
Holzfenster, zwei Scheiben, Baualtersklasse bis 1978 | 2.7 | 0.76 | Niedertemperaturkessel & Flüssiggas | 1.21 | 1.15 | 1.4 | 14.1 | 1.09 | 15.392 | 8 | 25
Holzfenster, zwei Scheiben, Baualtersklasse 1979 bis 1983 | 2.7 | 0.76 | Niedertemperaturkessel & Holz | 1.21 | 1.15 | 1.4 | 7.3 | 1.08 | 7.89 | 5 | 12
|  |  | Niedertemperaturkessel & Öl | 1.21 | 1.15 | 1.4 | 9 | 1.06 | 9.56 | 5 | 20
Kunststofffenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse 1984 bis 1994 | 3 | 0.76 | Elektro-Wärmepumpe | 0.52 | 0.45 | 0.65 | 25 | 1 | 25 | 20 | 40
Kunststofffenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse ab 1995 | 1.9 | 0.6 | Elektro-Direktheizung | 1.02 | 1 | 1.1 | 32 | 1 | 32 | 20 | 60
|  |  | Elektro-Speicherheizung | 1.05 | 1 | 1.1 | 25 | 1 | 25 | 20 | 40
Aluminium oder Stahlfenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse bis 1978 | 4.3 | 0.76 | Fernwärmeanschluss | 1.1 | 1.05 | 1.25 | 12 | 1 | 12.03 | 5 | 20
Aluminium oder Stahlfenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse 1979 bis 1983 | 4.3 | 0.76 | Sonstige Heizungsanlagen
Aluminium oder Stahlfenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse 1984 bis 1994 | 3.2 | 0.76
Aluminium oder Stahlfenster, Isolierverglasung, Baualtersklasse ab 1995 | 1.9 | 0.6
verwendete Fenstersysteme
Holz, einfach verglast, bis 1978 | 5 | 0.86
Holz, doppelt verglast, bis 1994 | 2.7 | 0.76
Holz, doppelt verglast, 1995-2002 | 1.6 | 0.6
Kunststoff, isolierverglast, bis 1994 | 3 | 0.76
Kunststoff, isolierverglast, 1995-2002 | 1.9 | 0.6
Alu./Stahl, isolierverglast, 1979-1983 | 4.3 | 0.76
Alu./Stahl, isolierverglast, 1984-1994 | 3.2 | 0.76
Alu./Stahl, isolierverglast, 1995-2002 | 1.9 | 0.6
Code
Fenster 2-Scheiben Wärmeschutzverglasung | 1.3 | 1
Fenster 3-Scheiben Wärmeschutzverglasung | 1 | 2
Passivhaus-Fenster | 0.8 | 3

## Tabelle2 (hidden)
Emissionsfaktoren |  | Arbeitsblatt wird ausgeblendet
Kategorie | Energieträger | Emissionsfaktor
[g CO2-Äquivalent pro kWh]
Fossile Brennstoffe | Heizöl | 310
| Erdgas | 240
| Flüssiggas | 270
| Steinkohle | 400
| Braunkohle | 430
Biogene Brennstoffe | Biogas | 140
| Biogas gebäudenah erzeugt | 75
| Biogenes Flüssiggas | 180
| Bioöl | 210
| Bioöl, gebäudenah erzeugt | 105
| Holz | 20
Strom | Strom netzbezogen | 560
| Strom gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) | 0
| Strom Verdrängungsstrommix | 860
Wärme, Kälte | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0
| Erdkälte, Umgebungskälte | 0
| Abwärme aus Prozessen | 40
| Wärme aus KWK, gebäudeintegriert o. gebäudenah | nach DIN V 18599-9: 2018-09
| Wärme aus Verbrennung von Siedlungsabfällen | 20
Nah-/Fernwärme aus KWK mit Deckungsanteil der KWK an der Wärmeerzeugung von mindestens 70 Prozent | Nah-/Fernwärme aus KWK - Brennstoff: Stein-/Braunkohle | 300
| Nah-/Fernwärme aus KWK - Gasförmige + flüssige Brennstoffe | 180
| Nah-/Fernwärme aus KWK - Erneuerbarer Brennstoff | 40
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken | Nah-/Fernwärme aus Heizwerken - Brennstoff: Stein-/Braunkohle | 400
| Nah-/Fernwärme aus Heizwerken - Gasförmige + flüssige Brennstoffe | 300
| Nah-/Fernwärme aus Heizwerken - Erneuerbarer Brennstoff | 60

## Grundlagen
Grundlagen und Informationsquellen
Die Beurteilung der jeweiligen baulichen Ausgangssituation kann sich u.a. orientieren an:
http://www.zub-systems.de/files/downloads/Deutschlandkarte-2009-10.pdf
GEG-Infoportal - Bekanntmachungen zu Bestandsberechnungen (bund.de)
oder - regional differenziert - unter dem folgenden Link:
http://www.altbaukonstruktionen.de/
Die Grundlagen zur Erstellung des Hilfsmittels wurden entwickelt von Thomas Lützkendorf und Andreas Enseling.
Ergänzung Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr:
Die Umrechnung des Endenergiebedarfs in Treibhausgasemissionen erfolgt auf Grundlage der Emissionsfaktoren des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) - Anlage 9 (zu § 85 Absatz 6)
Für die Außenwand wird im ursprünglichen Berechnungstool des BBSR von einer Dämmung mit WDVS und beim Dach von einem Steildach ausgegangen. Auf die Konkretisierung wird für die vereinfachte Ermittlung des Endenergiebedarfs des Bauteils verzichtet.

## Software-Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Haftungsbegrenzung:
(1) Das BBSR haftet nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen (lit. a-e):
(a) Das BBSR haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch das BBSR, seine gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten verursachte Schäden sowie für vorsätzlich verursachte Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen; für grobes Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen bestimmt sich die Haftung nach der unter lit. e aufgeführten Regelung für leichte Fahrlässigkeit.
(b) Das BBSR haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch das BBSR, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
(c) Das BBSR haftet für Schäden aufgrund fehlender zugesicherter Eigenschaften bis zu dem Betrag, der vom Zweck der Zusicherung umfasst war und der für das BBSR bei Abgabe der Zusicherung erkennbar war.
(d) Das BBSR haftet im Übrigen für Produkthaftungsschäden entsprechend der Regelungen des Produkthaftungsgesetzes.
(e) Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung etwaiger Kardinalpflichten ist die Haftung des BBSR auf den Betrag begrenzt, der für das BBSR zum Zeitpunkt der jeweiligen Leistung vorhersehbar war.
(2) Das BBSR haftet für den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger Sicherung der Daten zu deren Wiederherstellung angefallen wäre.
(3) Eine weitere Haftung des BBSR ist dem Grunde nach ausgeschlossen.